## Form
СПО ИНДИГИРКА. Опросный лист
* Просьба использовать списки выбора для ввода данных в ячейках зеленого цвета в колонке "Значение"
№ | Параметр | Описание | Значение / Кол-во | Примечание
1 | Данные проекта
1.1 | Проект/объект
1.2 | Заказчик
1.3 | Операционная система СПО ИНДИГИРКА
2 | Серверная часть
2.1 | Лицензия на один сервер работы с СУБД ИД-СПО-СБД | Хранение конфигурации и протокола событий в БД PostgreSQL
2.2 | Лицензия на один сервер резервирования базы данных ИД-СПО-СРД | Настраиваются две СУБД: основная и резервная. В случае отказа основной СУБД все компоненты СПО автоматически подключаются к резервной. Репликация данных между основной и резервной СУБД производится автоматически
2.3 | Лицензия на один сервер автоматизации реакций ИД-СПО-САР | Серверный программный модуль для организации взаимодействия компонентов ИСБ через программирование реакций на события
2.4 | Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР | Серверный программный модуль необходимый для одновременной работы нескольких серверов связи
2.5 | Лицензия на один сервер связи ИД-СПО-СРВ | Подключение к СПО ИНДИГИРКА БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д. Не более10-15 БЦП на один сервер в зависимости от нагрузки БЦП
2.6 | Лицензия на подключение одного БЦП, ИД-КПУ-02Д | Подключение к СПО БЦП или ИД-КПУ-02Д для получения протокола событий и управления
2.7 | Лицензия на один видеоканал Trassir ИД-СПО-ВК4 | Подключение к СПО видеоканала Axxon, управление отображением видеоканалов по событиям от БЦП. ПО Trassir приобретается отдельно
2.8 | Лицензия на один видеоканал Axxon ИД-СПО-ВК5 | Подключение к СПО видеоканала Axxon, управление отображением видеоканалов по событиям от БЦП. ПО Axxon приобретается отдельно
2.9 | Платформа для сервера СУБД | Компьютер для установки СУБД и других серверных компонентов СПО
2.10 | Платформа для сервера связи | Компьютер для установки серверов связи с оборудованием БЦП
3 | АРМ оператора
3.1 | Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ | Основной компонент дежурного режима. Графическое представление объекта охраны, принятие и обработка тревожных извещений, управление ТС
3.2 | Лицензия на АРМ Генератор отчетов ИД-СПО-СГО | Генератор отчетов по событиям ИСБ
3.3 | Лицензия на АРМ учета рабочего времени ИД-СПО-УРВ | Учет рабочего времени
3.4 | Лицензия на АРМ местоположения пользователей ИД-СПО-АМП | Определение местоположения пользователей на объекте по данным СКУД
3.5 | Платформа для АРМ | Компьютер для установки АРМ и других клиентских компонентов СПО
4 | АРМ Бюро пропусков
4.1 | Лицензия на АРМ оператора бюро пропусков ИД-СПО-АБП | Основной АРМ оператора бюро пропусков. Выдача пропусков для постоянных и временных сотрудников, разовых пропусков для посетителей
4.2 | Лицензия на АРМ заявок для бюро пропусков ИД-СПО-АТЗ | АРМ для подачи заявок на пропуск оператору бюро пропусков
4.3 | Лицензия на АРМ согласования заявок для бюро пропусков | АРМ для согласования заявок на пропуск, если требуется в соответствии с политикой безопасности предприятия
4.4 | Лицензия на АРМ Дизайнер пропусков ИД-СПО-АДП | АРМ создания дизайна пропусков для печати на кард принтере
4.5 | Платформа для АРМ | Компьютер для установки АРМ и других клиентских компонентов СПО
5 | АРМ КПП
5.1 | Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КПП | Основной компонент АРМ КПП, контроль и управление проходной
5.2 | Лицензия на АРМ местоположения пользователей ИД-СПО-АМП | Определение местоположения пользователей на объекте по данным СКУД
5.3 | Платформа для АРМ | Компьютер для установки АРМ и других клиентских компонентов СПО
6 | АРМ инженера
6.1 | Лицензия на АРМ инженера ИД-СПО-АИС | Контроль работоспобности компонентов СПО
6.2 | Платформа для АРМ | Компьютер для установки АРМ и других клиентских компонентов СПО
7 | Взаимодействие с внешними системами
7.1 | Лицензия на один сервер OPC (100 объектов дежурного режима) ИД-СПО-СОП | Передача состояния и управление ТС по протоколу OPC UA. Применяется для интеграции с SCADA и СМИС
7.2 | Лицензия на один сервер Modbus (100 объектов дежурного режима) ИД-СПО-СМБ | Передача состояния и управление ТС по протоколу MODBUS TCP/RTU Slave
7.3 | Лицензия на один сервер SNMP ИД-СПО-СНМ | Прием данных о состоянии внешнего оборудования по протоколу SNMP
7.4 | Лицензия на один модуль ключницы KeyGuard ИД-СПО-СКГ | Интеграция с автомтатизированной системой хранения и выдачи ключей KeyGuard
| Редакция 2 от 18.11.22 |  |  | СИГМА, © 2022

## Data (hidden)
ОС | Сервер | АРМ
Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно
Astra Linux SE | ИД-ССР-РВ | ИД-АСД-2
Astra Linux CE | ИД-ССР | ИД-АСД-4
Windows | ИД-ССД | ИД-АСР-2
Эльбрус | Другое | ИД-АСР-4
Другое |  | ИД-АМН
ИД-АНБ
Другое

## History (hidden)
Ревизия | Дата | Изменения
1 | 2020-10-15 | Базовая редакция
2 | 2022-11-18 | Обновлены лицензии и ЭВМ